**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых**

 **объектов за 2014г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п/ст |  Дата | Вид ремонта | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | ТП-1 яч. 1 ввод №1 с ТП-108 | 25.04.13г. | Текущ.ремонт | 9-30 | 15-00 |
| 2 | ТП-1 яч.5 вв.№2 с ТП-108 | 29.04.14г. | Текущ.ремонт | 9-00 | 14-30 |
| 3 | ТП-1 I с.ш 10кВ | 10.07.14г. | Текущ.ремонт | 9-30 | 16-00 |
| 4 | ТП-1 II с.ш.10кВ | 11.07.14г. | Текущ.ремонт | 9-30 | 16-00 |
| 5 | ТП-1 яч.3 вв.№1 на п/ст ИП-Бобин | 06.10.14г. | Текущ.ремонт | 9-30 | 12-00 |
| 6 | ТП-1 яч.7 вв.№2 на п/ст ИП-Бобин | 07.10.14г. | Текущ.ремонт | 9-30 | 12-30 |
| 7 | ТП-1 I с.ш 10кВ | 17.12.14г. | Текущ.ремонт | 9-30 | 16-00 |
| 8 | ТП-1 II с.ш.10кВ | 18.12.14г. | Текущ.ремонт | 9-30 | 16-00 |
|  |  |  |  |  |  |